# 河北省不同地区分类

在《公共建筑节能设计标准》（DB13（J）81）、《居住建筑节能设计标准》（DB13（J）63）的气候分区依据（气候分区依据：采暖度日数HDD18和空调度日数CDD26）的基础上，在气候分区依据中增加年平均降水量、太阳能资源两项指标，将每个气候分区进一步细分为两个子分区。

河北省地区分类

| 气候分区 | 分区依据 |  |  | 代表性城镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采暖度日数HDD18(℃·d) 空调度日数CDD26(℃·d) | 降水量(mm) | 太阳能资源辐射量(MJ/(m2·a)) |  |
| I区 | HDD18≥3800 | 200≤Q＜400 | 5400≤H＜6700 | 承德北部 |
|  |  | 400≤Q＜600 | 5400≤H＜6700 | 张家口北部及蔚县 |
| II区 | HDD18＜3800 CDD26≤90 | 200≤Q＜400 | 5400≤H＜6700 | 张家口南部、唐山南部 |
|  |  | 400≤Q＜600 | 5400≤H＜6700 | 承德南部、唐山北部、秦皇岛 |
| III区 | HDD18＜3800 CDD26＞90 | 200≤Q＜400 | 4200≤H＜5400 | 邯郸、邢台、衡水、石家庄、沧州、保定、廊坊南部 |
|  |  | 400≤Q＜600 | 4200≤H＜5400 | 廊坊北部 |

注：1 本文中所指“张家口北部”，主要包括：康保县、沽源县、尚义县、张北县、崇礼县和赤城县；“张家口南部”，主要是指除“张家口北部及威县”以外的张家口其它地区。

2 本文中所指“承德北部”，主要包括：丰宁满族自治县、隆化县和围场满族蒙古族自治县；“承德南部”，主要是指除“承德北部”以外的承德其它地区。

3 本文中所指“廊坊北部”，主要包括：三河市、大厂回族自治县和香河县；“廊坊南部”，主要是指除“廊坊北部”以外的廊坊其它地区。