绿色建筑设计自评估报告

（住宅建筑）

申报项目名称：     
申报单位名称：     
参与单位名称：     
自评星级： FORMDROPDOWN 

绿色建筑评价标识管理办公室编制
二○○八年十月
填表说明
1、 此表用于申报绿色建筑评价标识的住宅建筑，由申报单位自行填写；

2、 “达标判定”项的填写方式：满足要求的项选“√”，不满足要求的项选“×”，不参评的项选“○”，规划设计阶段不参评的项已用“—”标出。
3、 “实际提交材料”中逐条填写对应条文实际提交的证明材料的全称，如有材料编号请一并注明；

4、 在保存最终电子版本之前，请点击菜单选项中的“文件”—“打印预览”，再按Esc键退出预览，之后再行保存，以便更新文档中的所有域内容链接。
目  录

1一、
评价标准


2二、
自评总述


3三、
自评内容


34.1 节地与室外环境


224.2 节能与能源利用


364.3 节水与水资源利用


494.4 节材与材料资源利用


624.5 室内环境质量


754.6 运营管理


I四、
附录


I附录一 节能计算报告要求


II附录二 可再生能源利用设计说明要求


III附录三 非传统水源利用率计算书要求


IV附录四 可再循环材料利用率计算书要求



1、 评价标准

绿色建筑设计阶段应满足标准所有控制项的要求，并按满足一般项数和优选项数的程度，划分为三个等级。等级划分按表1确定。
表1 划分绿色建筑设计阶段等级的项数要求（住宅建筑）
	等级
	一般项（共32项）
	优选项数

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	运营管理
	

	
	共8项
	共6项
	共6项
	共4项
	共6项
	共2项
	共6项

	★
	4
	2
	3
	1
	2
	1
	

	★★
	5
	3
	4
	2
	3
	1
	2

	★★★
	6
	4
	5
	2
	4
	2
	3


2、 自评总述

经自评估，本项目的设计阶段控制项全部达标，一般项与优选项项数达到设计阶段 FORMDROPDOWN 
星级的标准。一般项与优选项的达标总情况见表2：
表2        项目设计阶段达标总情况
	
	一般项（共32项）
	优选项数

	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	运营管理
	

	
	共8项
	共6项
	共6项
	共4项
	共6项
	共2项
	共6项

	达标
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	不达标
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	不参评
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 



3、 自评内容
4.1 节地与室外环境

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节地与室外环境
	控制项
	4.1.1
	场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.2
	建筑场地选址无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.3
	人均居住用地指标：低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.4
	住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.5
	种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.6
	 住区的绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1㎡。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.7
	住区内部无排放超标的污染源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.8
	施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的大气污染、土壤污染、噪声影响、水污染、光污染以及对场地周边区域的影响。
	—

	
	一般项
	4.1.9
	住区公共服务设施按规划配建，合理采用综合建筑并与周边地区共享。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.10
	充分利用尚可使用的旧建筑。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.11
	住区环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.12
	住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.13
	住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.14
	根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100m²绿地上不少于3株乔木。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.15
	选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.16
	住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.1.17
	合理开发利用地下空间。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.1.18
	合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

4.1.1 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

场地内是否有以下资源或地形：

 FORMDROPDOWN 
文物、 FORMDROPDOWN 
自然水系、 FORMDROPDOWN 
湿地、 FORMDROPDOWN 
基本农田、 FORMDROPDOWN 
森林、 FORMDROPDOWN 
其他保护区       、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

简要说明场地地形或资源概况（100字以内）。
	     


若含有上款所列资源或地形，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状地形图，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告，文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

要求：

1. 现状地形图要求能反映建设用地范围及地形地貌；
2. 如场地内有以上资源或地形，应包括相应改造或生态复原措施。
实际提交材料：

	     


4.1.2 建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

 FORMDROPDOWN 
洪灾、 FORMDROPDOWN 
泥石流、 FORMDROPDOWN 
含氡土壤、 FORMDROPDOWN 
风切变、 FORMDROPDOWN 
抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、 FORMDROPDOWN 
电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、 FORMDROPDOWN 
火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）
	     


3）证明材料 
建议提交清单：

土地出让时规划管理部门提供的标准地块规划现状地形图，由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）或场址检测报告、相关专项报告等。

要求：

1. 现状地形图要求能反映建设用地范围及地形地貌；
2. 如场地内包含可能的威胁或危险源，相关专项报告中应提供针对不同类型威胁或危险源的防护措施。

实际提交材料：

	     


4.1.3 人均居住用地指标：低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

项目审批时间：       年
住宅层数： FORMDROPDOWN 
低层、 FORMDROPDOWN 
多层、 FORMDROPDOWN 
中高层、 FORMDROPDOWN 
高层

住区用地面积：            m2
居住人口（按每户3.2人计算）：          人
人均居住用地指标：              m2/人
3) 证明材料 
建议提交清单：

相关管理部门提供的项目审批文件，由设计单位提供的小区规划设计图纸、说明等。

要求：

1、土地出让时规划部门提供的标准地块规划现状图，包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；
2、技术经济指标中应包含住区用地面积、户数、人均居住用地指标等。
实际提交材料：

	     


4.1.4 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。
1) 达标自评
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

住区位于       气候区，所在城市为：       ，属于： FORMDROPDOWN 
大城市、 FORMDROPDOWN 
中小城市
本项目中住宅标准日最低日照时数：        小时
住区内是否有老年人居住建筑： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
如有老年人居住建筑，则老年人居住建筑冬至日日照时数：          小时
是否为旧区改建内的新建住宅： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3) 证明材料 
建议提交清单：

由设计单位提供的小区规划设计图纸，由设计单位或第三方提供的日照模拟分析报告
等。

要求：

1. 小区规划图纸应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
2. 日照模拟分析报告中应通过当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。
实际提交材料：

	     


4.1.5 种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
列举本项目中的主要绿化物种。（100字以内）
	     


3）证明材料 

建议提交清单：

由设计单位提供的景观设计图纸和说明（包含总平面图）、种植设计图、苗木表等。

要求：

苗木表中应包括所有植物名称和数目，并与图纸相吻合。
实际提交材料：

	     


4.1.6 住区的绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1㎡。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

住区绿地面积：           m2
住区用地面积：          m2
住区绿地率：           (%)
住区总公共绿地面积：           m2
人均公共绿地面积：         m2
3) 证明材料 

建议提交清单：

由设计单位提供的小区规划设计及景观设计图纸和说明等。
要求：

绿地面积、人均公共绿地面积计算图纸：圈出各块范围并注明面积，注明计算依据及计算过程。
实际提交材料：
	     


4.1.7 住区内部无排放超标的污染源。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

 FORMDROPDOWN 
餐饮类建筑、 FORMDROPDOWN 
锅炉房、 FORMDROPDOWN 
垃圾运转站、 FORMDROPDOWN 
其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）         、 FORMDROPDOWN 
以上皆无

如有以上建筑或设施，说明采用何种控制措施避免排放超标：（200字以内）
	     


3) 证明材料 

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑总平面设计图、可体现各控制措施的图纸或说明，由具有资质的第三方提供的环评报告、相关专项报告等。

要求：

1. 应在设计图纸上标明各污染源的位置和类型；
2. 相关专项报告中应包括针对各污染源采取的控制措施，并与设计图纸相吻合。
实际提交材料：
	     


4.1.8 施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的大气污染、土壤污染、噪声影响、水污染、光污染以及对场地周边区域的影响。
设计阶段此项不参评。
一般项

4.1.9 住区公共服务设施按规划配建，合理采用综合建筑并与周边地区共享。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

住区内是否建立会所及幼儿园： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

住区及周边服务半径内可共享的公共服务设施类别包括：

 FORMDROPDOWN 
教育、 FORMDROPDOWN 
医疗卫生、 FORMDROPDOWN 
文化体育、 FORMDROPDOWN 
商业服务、 FORMDROPDOWN 
金融邮电、 FORMDROPDOWN 
社区服务、 FORMDROPDOWN 
市政公用、 FORMDROPDOWN 
市政管理
请填写下表：

住区及周边服务半径内可共享的公共服务设施

	项目名称
	类别
	服务半径（m）

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

由设计单位提供的小区规划设计图纸、住区总平面图、相关分析图等。

要求：

小区规划设计图纸上应标明各公共服务设施的位置和服务半径。

实际提交材料：
	     


4.1.10 充分利用尚可使用的旧建筑。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目的建筑场地选址在荒地、废地等无旧建筑的空地上，或旧建筑面积在200m²以下，或旧建筑的使用年限已过时，此项不参评。）

2) 评价要点

1、是否对旧建筑进行利用： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

原有旧建筑面积：         m2
旧建筑利用面积：         m2
2、简要说明以下内容：（300字以内）

（1）原有旧建筑基本情况；
（2）对旧建筑如何进行再利用。
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

由申报单位提供的场地地形图、旧建筑相关图纸或照片；由设计单位提供的总平面设计图纸、旧建筑改造方案（图纸和说明）、由具有资质的第三方提供的旧建筑结构检测报告等。

要求：

1. 总平面中应标出旧建筑位置；

2. 旧建筑改造方案说明应明确原有旧建筑的功能、面积等基本情况及旧建筑改造方案。
实际提交材料：
	     


4.1.11 住区环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096的规定。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

场地位于《城市区域环境噪声标准》     类型

	场地噪声
	标准值（dB）
	测试值（dB）

	昼间
	     
	     

	夜间
	     
	     


如环境噪声值不达标，简要说明降噪声措施。（200字以内）

	     


3) 证明材料 

建议提交清单：

由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）、噪声现场测试报告、噪声相关设计分析文件。

要求：

1. 环评报告书中应包括场地环境噪声测试结果；

2. 若环境噪声测试值比标准规定值高，应提供降低噪声的措施说明；

3. 噪声相关设计分析文件包括与住区环境噪声相关的其他自述说明文件，如住区周边交通噪声、社会生活噪声，主区内室外空调机、风机等机械设备噪声状况。

实际提交材料：
	     


4.1.12 住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

夏季典型时刻的郊区气候条件（风向、风速、气温、湿度等）下，模拟住区室外1.5m高处的典型时刻的温度分布情况，得到日平均热岛强度为：         ℃
3) 证明材料 
建议提交清单：

由第三方提供的热岛模拟分析报告等。

	实际提交材料：
     


4.1.13 住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过度季、夏季的自然通风。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：         m/s,风速放大系数为：         
是否位于严寒、寒冷地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

如位于严寒、寒冷地区，则冬季除迎风面之外的建筑物前后压差为：         Pa
3) 证明材料
建议提交清单：

由设计单位提供的小区总平面设计施工图纸，由第三方提供的室外风环境模拟分析报告等。

要求：

室外风环境模拟分析报告应包括建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，并对夏季、过渡季自然通风情况做出分析。

实际提交材料：
	     


4.1.14 根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽种多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100㎡绿地上不少于3株乔木。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

住区所在地区为以下选项中的：
 FORMDROPDOWN 
华北、东北、西北、 FORMDROPDOWN 
华中、华东、 FORMDROPDOWN 
华南、西南

平均每100m2绿地面积上的乔木数：         棵

住区内木本植物种类数：         
简述本项目的绿化特点，并列举主要绿化物种：（300字以内）

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

由设计单位提供的景观设计图纸和说明、种植设计图、苗木表等。

要求：

苗木表中应包括所有植物名称和数目并与图纸相吻合。
实际提交材料：
	     


4.1.15 选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

住区出入口500m以内的公交站点数为：         
公交线路名称为：         
3) 证明材料 
建议提交清单：

设计单位提供的小区规划总平面图、交通分析图、申报单位提供的当地最新交通地图等。

要求：

1． 小区规划总平面图上应标明所有出入口设置和附近公交站点；
2． 提供的当地最新交通地图应为正规交通地图，并标出项目所在位置。
实际提交材料：
	     


4.1.16 住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45%。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

室外透水地面面积：         m2（自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40%的镂空铺地，如植草砖）
室外地面面积：         m2
室外透水地面面积比：         （%）
简要说明室外透水地面设计方案以及各类透水地面面积。（200字以内）

	     


3) 证明材料 
建议提交清单：

由设计单位提供的景观设计图纸、景观设计说明、场地铺装图等。

要求：

应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等。
实际提交材料：
	     


优选项

4.1.17 合理开发利用地下空间。

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

地下建筑面积：         m2
地面建筑面积：         m2
地下建筑面积与地面建筑面积之比为：         
地下空间主要功能为：          （如设备用房（消防储水池、生活储水池、泵房及雨水收集池、变配电所、单元配电间、通信机房等）、停车场等）
3) 证明材料
建议提交清单：

由设计单位提供的建筑地下空间设计图纸、说明。

要求：

地下空间设计说明应包括地下空间的功能、面积等。

实际提交材料：
	     


4.1.18 合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地，进行处理并达到有关标准。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点

是否利用废弃场地： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

所选废弃场地为： FORMDROPDOWN 
不可建设用地、 FORMDROPDOWN 
仓库、 FORMDROPDOWN 
工厂弃置地、 FORMDROPDOWN 
其他          
对原有场地是否进行检测或处理： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简要说明该废弃场地情况以及相应的处理措施。（200字以内）
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

由申报单位提供的场地地形图；由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）、场址检测报告、处理方案等。

要求：

1. 场地地形图中应包括原有废弃场地地形，并标明废弃场地区域；

2. 废弃地处理方案中应说明对废弃场地采取的检测和处理措施。

实际提交材料：
	     


4.2 节能与能源利用
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标
判定

	节能与能源利用
	控制项
	4.2.1
	住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合国家和地方居住建筑节能标准的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.2
	当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的有关规定值。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.3
	采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置室温调节和热量计量设施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	4.2.4
	利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光，并根据需要设遮阳设施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.5
	选用效率高的用能设备和系统。集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比，集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.6
	当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的有关规定值高一个等级。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.7
	公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取其它节能控制措施，在有自然采光的区域设定时或光电控制。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.8
	采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置能量回收系统（装置）。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.9
	根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.2.10
	采暖和（或）空调能耗不高于国家和地方建筑节能标准规定值的80%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.2.11
	可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

4.2.1 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合国家和地方居住建筑节能标准的规定。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如处于温和地区，此项不参评）

2) 评价要点：

建筑所处城市的建筑气候分区： FORMDROPDOWN 

围护结构热工性能指标比较：

	热工参数
	单位
	参评建筑
	标准要求
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	窗墙比
	东向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	南向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	西向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	北向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋顶透明部分面积比例
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	南向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	西向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	北向
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	南向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	西向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	北向
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	
	遮阳系数SC
	—
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 


	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	     
	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 



能耗计算：

当所设计的建筑不能同时满足国家或地方标准中围护结构热工性能的所有规定性指标时，应按照当地节能标准中规定的计算方法进行能耗计算，计算结果为（夏热冬冷地区、夏热冬暖地区建筑填写下表，其余地区建筑按照当地标准要求另附表格参照填写）：

	气候区
	指标
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	夏热冬冷地区
	HDD18
	℃·d
	     
	     

	
	耗热量指标
	W/m2
	     
	     

	
	采暖年耗电量
	kWh/m2
	     
	     

	
	CDD26
	℃·d
	     
	     

	
	耗冷量指标
	W/m2
	     
	     

	
	空调年耗电量
	kWh/m2
	     
	     

	夏热冬暖地区
	采暖年耗电量
	kWh/m2
	     
	     

	
	空调年耗电量
	kWh/m2
	     
	     

	
	全年总耗电量
	kWh/m2
	     
	     

	
	能耗比例
	—
	——
	     


3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图设计说明、围护结构做法详图，由设计单位或第三方提供的节能计算报告（以管理部门批复后的复印件为准）。

要求：

1、建筑施工图设计说明中应有完整的围护结构热工性能参数说明，其做法应与详图吻合；

2、当所设计的建筑不能同时满足居住建筑节能设计围护结构热工性能的所有规定性指标时，应提供节能计算报告（详见附录一）。

实际提交材料：
	     


4.2.2 当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的有关规定值。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如未采用集中空调系统，此项不参评）

2) 评价要点：

	简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（150字以内）
     


设备性能参数：

	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）

	
	
	
	实际设备
	标准要求

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图全套图纸，包括设计说明、设备清单、各层平面图、立面图及机房大样。

要求：

1、暖通施工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2、暖通施工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：
	     


4.2.3 采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置室温调节和热量计量设施。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如未采用集中采暖或集中空调系统，此项不参评）

2) 评价要点：

简要说明室温调节手段及热量分户分摊技术措施：（150字以内）
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图设计说明、热量分户计量系统图。

要求：

暖通施工图设计说明中应有对室温调节手段和热量分户分摊技术措施的完整、详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料：
	     


一般项

4.2.4 利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光，并根据需要设遮阳设施。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

该住宅建筑的体型系数为         ，是否满足国家或地方节能标准： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否、 FORMDROPDOWN 
不参评（温和地区此条不参评）；

该住宅建筑的窗墙比为：东向         南向         西向         北向         ，是否满足国家或地方节能标注： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否、 FORMDROPDOWN 
不参评（温和地区此条不参评）；

该住宅建筑的朝向为         ；

卧室是否设置外遮阳装置： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，安装朝向为：         ；

起居室（厅）是否设置外遮阳装置： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，安装朝向为：         ；

自然通风效果优化模拟计算结论。（200字以内）

	     


自然采光效果优化模拟计算结论。（200字以内）

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图设计说明；由设计单位或第三方提供的自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告、日照模拟计算报告。

要求：

1、建筑施工图设计说明中应有对体形系数、窗墙比、外遮阳设施的具体说明，并与详图吻合；

2、自然通风、自然采光模拟报告中应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果（自然通风效果、自然采光效果）进行详细说明。

实际提交材料：
	     


4.2.5 选用效率高的用能设备和系统。集中采暖系统热水循环水泵的耗电输热比，集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（未采用集中采暖和空调系统，且在设计阶段不选用分散式空调参暖设备的项目不参评）

2) 评价要点：

如采用集中空调系统，请填写：

采暖系统热水循环水泵的耗电输热比为：         
风机单位风量耗功率：

	设备类型
	设备编号
	风机的单位风量耗功率

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


空调冷热水系统输送能效比：         
如在设计阶段已在图纸上选用分散式采暖空调设备，请填写：

分户空调机能效比为：         
空气源热泵机组冬季COP为：         
户式壁挂燃气炉的额定热效率为：         
3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图设计说明、暖通施工图设备列表。

要求：

1、暖通施工图设计说明中应有对空调冷热水系统输送能效比的计算说明；

2、暖通施工图设备列表中应有对上述设备能效比的说明。

实际提交材料：
	     


4.2.6 当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的有关规定值高一个等级。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目为未采用集中空调系统的住宅，此项不参评）

2) 评价要点：

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100字以内）

	     


设备（冷水机组、单元式空调机组）性能参数：

	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）

	
	
	
	实际设备
	标准要求

	1
	     
	     
	     
	     

	2
	     
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     
	     

	4
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图全套图纸，包括设计说明、设备清单、各层平面图、立面图及机房大样。

要求：

1、暖通施工图设计说明中应有对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

2、暖通施工图设备列表中应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：
	     


4.2.7 公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取其它节能控制措施，在有自然采光的区域设定时或光电控制。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2）评价要点：
简要说明照明系统能源形式及控制策略、主要灯具型号。（200字以内） 
	     


照明功率设计值：

	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	
	实际值
	现行值

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     


3）证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的照明施工图设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图。

要求：

照明施工图设计说明中应有对照明系统、照明设计参数的完整详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料：
	     


4.2.8 采用集中采暖和（或）集中空调系统的住宅，设置能量回收系统（装置）。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目未采用集中采暖或集中空调系统，此项不参评）

2) 评估要点：

简要说明以下内容：

1、热回收经济技术分析：对不同的热回收系统的能量投入产出收益进行分析，确定合理的热回收系统形式。（100字以内）

	     


2、热回收系统设计说明：对该建筑中采用的热回收系统进行简要阐述，对其系统形式、设备选型、及预期收益的说明。（100字以内）
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的热回收系统设计说明。

要求：

热回收系统设计说明中应有对不同的热回收系统的能量投入产出收益的分析，及该建筑采用的热回收系统的设计说明。

实际提交材料：
	     


4.2.9 根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评估要点：

简要说明当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可再生能源的使用量所占的比例。（200字以内）

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的可再生能源系统设计说明和设计图纸。

要求：

可再生能源系统设计说明中应对以上各点进行详细说明，并提供详细计算参数（详见附录二）。

实际提交材料：
	     


优选项

4.2.10 采暖和（或）空调能耗不高于国家和地方建筑节能标准规定值的80%。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如处于温和地区，此项不参评）

2) 评估要点：

应按照当地节能设计标准进行能耗计算，计算结果为：

	建筑分项能耗
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖能耗
	kWh/m2
	     
	     

	全年空调能耗
	kWh/m2
	     
	     

	全年总能耗
	kWh/m2
	     
	     

	能耗比例
	％
	—
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位或第三方提供的节能计算报告（以管理部门批复后的复印件为准）。

要求：

应提供节能计算报告（详见附录一）。

实际提交材料：
	     


4.2.11 可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评估要点：

简要说明当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可再生能源的使用量所占的比例。（200字以内）

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位或第三方提供的可再生能源系统设计说明和设计图纸。

要求：

可再生能源系统设计说明中应对以上各点进行详细说明，并提供详细计算参数（详见附录二）。

实际提交材料：
	     


4.3 节水与水资源利用
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标
判定

	节水与水资源利用
	控制项
	4.3.1
	在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.2
	采取有效措施避免管网漏损。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.3
	采用节水器具和设备，节水率不低于8％。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.4
	景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.5
	使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	4.3.6
	合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流，采用多种渗透措施增加雨水渗透量。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.7
	绿化用水、洗车用水等非饮用用水采用再生水和（或）雨水等非传统水源。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.8
	绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.9
	非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.10
	降雨量大的缺水地区，通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.3.11
	非传统水源利用率不低于10％。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.3.12
	非传统水源利用率不低于30％。
	 FORMDROPDOWN 



控制项

4.3.1 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

本系统水系统规划方案的内容包括有： FORMDROPDOWN 
用水定额的确定、 FORMDROPDOWN 
用水量估算及水量平衡、 FORMDROPDOWN 
给排水系统设计、 FORMDROPDOWN 
节水器具、 FORMDROPDOWN 
非传统水源利用、 FORMDROPDOWN 
其他：         
简要说明本项目水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案。（300字以内）
	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的给排水设计图纸、说明，非传统水源利用方案等。

要求：

1. 给排水设计说明中应包含当地水资源情况、用水水量和水质的估算与评价原则、用水分配计划、水质、水量保证方案、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、节水器具、非传统水源利用等；
2. 如采用非传统水源，应提供非传统水源利用方案。

实际提交材料：
	     


4.3.2 采取有效措施避免管网漏损。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

简要说明避免管网漏损的措施，包括所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施，如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。（200字以内）
	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的给排水系统施工图及设计说明；由厂家提供的相关产品说明等。

要求：

1. 施工图设计说明、产品设计说明应说明所采用的高效低耗设备；
2. 施工图设计说明应说明避免管网漏损的措施等。

实际提交材料：
	     


4.3.3 采用节水器具和设备，节水率不低于8％。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

卫生器具是否采用节水器具： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
节水器具清单

	节水器具名称
	节水器具主要特点
	节水率

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


是否采用的减压限流措施（ FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否），入户管表前供水压力为         （MPa）。

如设有集中生活热水系统，简要介绍该生活热水系统，并列出最长不循环支管的长度和位置。（150字以内）

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的给排水系统施工图及设计说明，由厂家提供的相关产品说明、产品检测报告等。

要求：

1、 给排水施工图设计说明及产品说明中应说明所采用的节水器具的类型和用途；

2、 给排水施工图设计说明中应包括对减压限流措施、集中生活热水系统的概述。

实际提交材料：
	     


4.3.4 景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如无景观水体，此项不参评）

2) 评价要点：

简要说明以下内容：（100字以内）

1、 景观用水系统简介；

2、 当地水资源状况、地形地貌及气候特点。

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的景观用水施工图及设计说明。

要求：

景观用水系统设计说明中应有对当地水资源状况、地形地貌、气候特点的分析。

实际提交材料：
	     


4.3.5 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如位于非缺水地区且未采用非传统水源，此项不参评）

2) 评价要点：

是否使用非传统水源： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
非传统水源来源为：         

主要用途为：         
若采用非传统水源，简要说明以下内容：（300字以内）

1. 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染。

2. 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明。

3. 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采取安全防护和监（检）测控制措施。

4. 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的雨水/中水系统施工图及设计说明。

要求：

1. 雨水/中水系统设计说明应对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明；
2. 雨水/中水系统施工图及设计说明应包含系统图、水量平衡和雨水/中水系统室外总图，须在总平面图上标注雨水/中水系统位置。
实际提交材料：
	     


一般项

4.3.6 合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流，采用多种渗透措施增加雨水渗透量。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

降雨量小于等于设计降雨量时，雨水是否不外排至市政雨水或城市水体： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

开发后场地雨水的外排量是否不大于开发前场地雨水的外排量： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否因地制宜采取了有效的雨水入渗措施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简要说明雨水径流的渗透措施：（100字以内）

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的给排水系统施工图、设计说明，景观设计图纸、说明，由厂家提供的相关产品说明书等。

要求：

给排水系统施工图、设计说明中应包括雨水径流途径，雨水入渗措施等。
实际提交材料：
	     


4.3.7 绿化用水、洗车用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。

1）达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目处于非缺水地区，此项不参评）

2）评价要点：

本项目是否位于缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

当地年平均降雨量约为：         mm

所采用的非传统水源来源为：         
采用非传统水源用于以下功能：

 FORMDROPDOWN 
绿化、 FORMDROPDOWN 
洗车、 FORMDROPDOWN 
道路冲洗、 FORMDROPDOWN 
垃圾间冲洗、 FORMDROPDOWN 
其他         
若采用非传统水源用于绿化、洗车、道路冲洗、垃圾间冲洗等，简要说明如何保障水质安全。（300字以内）
	     


3）证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的非传统水源设计图纸、设计说明。

要求：

非传统水源利用方案设计说明中应包括非传统水源用途，水量估算等。

实际提交材料：
	     


4.3.8 绿化灌溉采取喷灌、微灌等节水高效灌溉方式。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

本项目中采用的绿化灌溉方式为：
 FORMDROPDOWN 
滴灌、 FORMDROPDOWN 
微喷灌、 FORMDROPDOWN 
渗灌、 FORMDROPDOWN 
管灌、 FORMDROPDOWN 
喷灌、 FORMDROPDOWN 
其他         
3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的景观设计施工图图纸及设计说明，给排水设计施工图纸及设计说明。

要求：

设计说明中应明确绿化灌溉方式、灌溉设施等。

实际提交材料：
	     


4.3.9 非饮用水采用再生水时，优先利用附近集中再生水厂的再生水；附近没有集中再生水厂时，通过技术经济比较，合理选择其他再生水水源和处理技术。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目处于不缺水地区，本项可不参评）

2) 评价要点：

本项目是否位于缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否选用市政再生水： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否自设建筑中水设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

若为自设建筑中水设施，是否采用地埋式或封闭式设施： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

如采用再生水，请结合当地实际情况和经济、技术分析，简要说明对该再生水的利用方案，如再生水来源、污水处理工艺和消毒技术等。（300字以内）

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的再生水利用方案、说明，给排水施工设计图纸、设计说明。

要求：

1. 再生水利用方案中应包括再生水利用方案、经济技术性分析；

2. 给排水设计说明中应包括污水处理工艺、消毒技术等。
实际提交材料：
	     


4.3.10 降雨量大的缺水地区，通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目处于不缺水地区或降雨量小的缺水地区，本项可不参评）

2) 评价要点：

建筑所在地区为缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

当地年平均降雨量约为：             mm

采取的雨水集蓄及利用方案为：收集利用 FORMDROPDOWN 
屋面雨水、 FORMDROPDOWN 
道路雨水、 FORMDROPDOWN 
绿地雨水

若采用雨水积蓄、处理以及利用方案，结合当地实际情况和经济、技术分析，对该雨水积蓄处理方案进行说明。（300字以内）

	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的雨水系统施工图及设计说明、设计计算书，建筑总平面图。

要求：

1. 雨水系统设计说明中应提供雨水积蓄处理方案及其经济技术性分析，通过分析计算确定系统设计容量；

2. 总平面图上应标注雨水系统位置。
实际提交材料：
	     


4.3.11 非传统水源利用率不低于10％。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目处于不缺水地区，此项可不参评）

2) 评价要点：

建筑所在地区为缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
本项目中非传统水源利用率为：         （%）
非传统水源利用主要信息
	来源
	用途
	用量（立方米/年）

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料：
建议提交清单：

由设计单位提供的给排水设计图纸及说明，雨水/中水系统施工图及设计说明，非传统水源利用率计算书（详见附录三）。

要求：

施工图图纸和设计说明应包含非传统水源利用方案。
实际提交材料：
	     


优选项

4.3.12 非传统水源利用率不低于30％。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目处于不缺水地区，此项可不参评）

2) 评价要点：

建筑所在地区为缺水地区： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
本项目中非传统水源利用率为：         （%）
非传统水源利用主要信息
	来源
	用途
	用量（立方米/年）

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的给排水设计图纸及说明，雨水/中水系统施工图及设计说明，非传统水源利用率计算书（详见附录三）。

要求：

施工图图纸和设计说明中应包含非传统水源利用方案。
实际提交材料：
	     


4.4 节材与材料资源利用

	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	节材与材料资源利用
	控制项
	4.4.1
	建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。
	—

	
	
	4.4.2
	建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
	 FORMDROPDOWN 


	
	一般项
	4.4.3
	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上。
	—

	
	
	4.4.4
	现浇混凝土采用预拌混凝土。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.4.5
	建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.4.6
	将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用。
	—

	
	
	4.4.7
	在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.4.8
	土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.4.9
	在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％。
	—

	
	优选项
	4.4.10
	采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.4.11
	可再利用建筑材料的使用率大于5％。
	—


控制项

4.4.1 建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。
设计阶段此项不参评。
4.4.2 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。
1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2） 评价要点：

1、本项目是否使用了装饰性构件： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

2、如果使用了装饰性构件：

其功能是：         （例如遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等）

3、装饰性构件的造价：         （万元）
工程总造价：         （万元）
装饰性构件造价占工程总造价比例：         （%）；是否低于总造价的2%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
4、女儿墙高度：         （米）

是否超过规范要求的2倍： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

5、是否采用了不符合当地气候条件的、并非有利于节能的双层外墙（含幕墙）： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；

如使用了双层外墙，其面积：         （平方米）；外墙总面积：         （平方米）；双层外墙面积是否小于外墙总面积的20%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3） 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供结构设计图纸、建筑工程造价预算表、装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书、双层外墙面积占外墙总面积比例的计算书。

要求：

1、设计单位提供的结构设计图纸，应在相应位置加上对装饰性构件功能的文字说明；应标明女儿墙高度；应标明采用双层外墙的范围；

2、设计单位提供的建筑工程造价预算表，应在表中明确装饰性构件造价及工程总造价；

3、申报单位提供的装饰性构件造价占工程总造价比例的计算书，应明确装饰性构件占工程总造价的比例；

4、申报单位提供的双层外墙面积占外墙总面积比例的计算书，应明确双层外墙占外墙总面积的比例。

实际提交材料：
	     


一般项

4.4.3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上。

设计阶段此项不参评。
4.4.4 现浇混凝土采用预拌混凝土。

1） 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2） 评价要点：

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

商品砂浆的使用量占砂浆总量的比例：         （%）；是否超过50%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3） 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供结构设计说明；由申报单位提供本项目全部使用预拌混凝土的相关证明及使用商品砂浆比例证明材料。
要求：

须证明本项目所用混凝土全部采用预拌混凝土，使用的砂浆中商品砂浆的比例。
实际提交材料：
	     


4.4.5 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。

1） 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目属于6层及以下的、设计使用年限小于50年的钢筋混凝土建筑以及砌体结构（含配筋砌体），此项不参评）
2） 评价要点：

1、本项目的建筑结构属于以下哪种结构：

 FORMDROPDOWN 
6层以上的钢筋混凝土结构

 FORMDROPDOWN 
6层及以下的、设计使用年限不小于50年的钢筋混凝土建筑

 FORMDROPDOWN 
6层及以下的、设计使用年限小于50年的钢筋混凝土建筑以及砌体结构（含配筋砌体）

 FORMDROPDOWN 
高层钢结构

2、6层以上的建筑，钢筋混凝土主体结构HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的用量：         （吨）；主筋用量：         （吨）；HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的比例：         （%）；是否超过70%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否
3、6层以上的建筑，混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量         （方）；承重结构中混凝土用量：         （方）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：         （%）；是否超过70%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

4、高耐久性的高性能混凝土（以具有资质的第三方检验机构出具的、有耐久性合格指标的混凝土检验报告单为依据）用量：         （方）；混凝土总量：         （方）；

高耐久性的高性能混凝土占混凝土总量的比例：         （%）；是否超过50%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

5、对于高层钢结构建筑，强度较高的高性能钢材（Q345GJ、Q345GJZ等）用量：         （吨）；钢材总用量：         （吨）；强度较高的高性能钢材（Q345GJ、Q345GJZ等）用量占钢材总用量的比例：         （%）；是否不低于70％： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3） 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的结构设计文件（包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等），关于所采用的混凝土、钢材合理性论证材料，混凝土竖向承重结构中高性能混凝土的比例计算书、钢混结构的受力钢筋中高强度钢的比例计算书、高耐久性的高性能混凝土的比例计算书。
要求：

1、混凝土竖向承重结构中高性能混凝土的比例计算书中应明确高性能混凝土的使用比例；

2、钢混结构的受力钢筋中高强度钢的比例计算书中应明确高强度钢的使用比例；

3、混凝土总用量中高耐久性的高性能混凝土的比例计算书中应明确高性能混凝土的使用比例。
实际提交材料：
	     


4.4.6 将建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用。

设计阶段此项不参评。

4.4.7 在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上。

1） 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2） 评价要点：

建筑设计选材时可再循环材料使用重量：         （吨）；

所有建筑材料总重量：         （吨）；

可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量比例：         （%）；是否超过10%： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书。

要求：

可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书中应明确可再循环材料的使用率（详见附录四）。

实际提交材料：
	     


4.4.8 土建与装修工程一体化设计施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。

1）达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2）评价要点：

1、是否采用土建与装修一体化设计方案： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否实现土建与装修一体化施工： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

2、是否采用多种成套化的装修设计方案： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否实现了土建与装修一体化施工： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3、是否采用多种成套化的装修设计方案，且土建与装修一体化施工中采用工厂化预制的装修材料或部件： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否；

如采用工厂化预制的装修材料或部件，其重量：         （吨）；本项目装饰装修材料总重量

         （吨）；工厂化预制的装修材料或部件是否占装饰装修材料总重量的50%以上： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的结构施工图纸、土建和装修设计施工的设计书、施工图、工厂化预制的装修材料或部件重量占装饰装修材料总重量的比例计算书。
要求：

1、结构设计图纸；

2、土建和装修设计施工的设计书，明确是否采用土建与装修一体化设计施工，采用了几套方案；

3、工厂化预制的装修材料或部件重量占装饰装修材料总重量的比例计算书中应明确工厂化预制的装修材料或部件的使用比例；

4、另准备结构施工图以便核查。

实际提交材料：
	     


4.4.9 在保证性能的前提下，使用以废弃物为原料生产的建筑材料，其用量占同类建筑材料的比例不低于30％。

设计阶段此项不参评。

优选项

4.4.10 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

1）达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2）评价要点：

1、是否采用了以下四种建筑结构体系中的一种：

 FORMDROPDOWN 
钢结构、 FORMDROPDOWN 
砌体结构、 FORMDROPDOWN 
木结构、 FORMDROPDOWN 
预制混凝土结构、 FORMDROPDOWN 
四种都不是

2、如没有采用以上的建筑结构体系，本项目是否采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

如采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，请结合项目实际情况对该体系为何是资源消耗和环境影响小的建筑结构体系给予简要说明。（300字以内）
	     


3、是否对使用的结构体系进行了优化： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

简述如何对结构体系进行了优化（200字以内）

	     


3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的结构设计说明以及结构体系（包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案）优化论证资料。

要求：

1、结构设计说明中应明确采用了何种建筑结构体系，并说明该结构体系为何是资源消耗和环境影响小的建筑结构体系（应按地上地下分别列表说明各强度等级主要材料总用量、每建筑平方米用量；地上地下各层的建筑面积、主要使用功能及层高）；

2、结构体系优化论证资料中应重点说明对该建筑结构体系进行了怎样的优化。

实际提交材料：
	     


4.4.11 可再利用建筑材料的使用率大于5％。

设计阶段此项不参评。
4.5 室内环境质量
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标判定

	室内环境质量
	控制项
	4.5.1
	每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.2
	卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.3
	对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45 dB（A），夜间不大于35 dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.4
	居住空间能自然通风，通风开口面积在夏热冬暖和夏热冬冷地区不小于该房间地板面积的8%，在其他地区不小于5%。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.5
	室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
	—

	
	一般项
	4.5.6
	居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.7
	屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.8
	在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.9
	设采暖和（或）空调系统（设备）的住宅，运行时用户可根据需要对室温进行调控。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.10
	采用可调节外遮阳装置，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.5.11
	设置通风换气装置或室内空气质量监测装置。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.5.12
	卧室、起居室（厅）使用蓄能、调湿或改善室内空气质量的功能材料。
	—


控制项

4.5.1 每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

每套住宅有         个居住空间，经日照模拟计算，满足日照标准的居住空间个数为         。

本项目如有多种户型，请填写下表：
	户型
	居住空间个数
	满足日照标准的居住空间个数

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑竣工图纸、设计单位或第三方提供的日照模拟计算报告。

要求：

日照模拟计算报告须通过当地规委认可的计算软件对所有参评住宅建筑的日照情况进行模拟计算，且应包括对典型住宅各居住空间日照效果的详细分析。

实际提交材料：
	     


4.5.2 卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

	房间类型
	采光等级
	外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗）
	窗地面积比

	
	
	
	实际值
	标准要求

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


若窗地面积比不能满足标准要求，则应进行自然采光模拟计算。

	房间类型
	采光系数最低值

	
	实际值
	标准要求

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑竣工图纸、门窗表、窗地面积比计算说明书；由第三方提供的自然采光模拟计算报告。

要求：

1、窗地面积比计算说明书中应有对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与施工图纸吻合；

2、若窗地面积比不能满足标准要求，则应提供自然采光模拟计算报告，报告中应有对各典型户型内各空间的采光系数的计算说明。

实际提交材料：
	     


4.5.3 对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB（A），夜间不大于35dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

简要说明以下内容：（200字以内）

1、 选出最不利楼栋、套型，并说明理由；

2、 当地主要噪声源；

3、 该楼栋各围护结构的隔声措施。

	     


卧室在关窗状态下的噪声为         dB；

起居室在关窗状态下的噪声为         dB；

楼板和分户墙的空气声计权隔声量为         dB；

楼板的计权标准化撞击声声压级为         dB；

户门的空气声计权隔声量为         dB；

外窗是否沿街： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，其空气声计权隔声量为         dB。

3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图设计说明、围护结构做法详图。

要求：

建筑施工图设计说明中应有对围护结构隔声措施、隔声效果的说明，并与施工图纸吻合。

实际提交材料：
	     


4.5.4 居住空间能自然通风，通风开口面积在夏热冬暖和夏热冬冷地区不小于

该房间地板面积的8%，在其他地区不小于5%。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评估要点：

该建筑所处气候分区：

 FORMDROPDOWN 
严寒地区、 FORMDROPDOWN 
寒冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬暖地区、 FORMDROPDOWN 
温和地区

	房间类型
	通风开口面积比例

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     


3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图、门窗表、窗地面积比计算说明书，由设计单位或第三方提供的通风模拟分析报告。

实际提交材料：
	     


4.5.5 室内游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

设计阶段此项不参评。

一般项

4.5.6 居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评估要点：

两幢住宅楼居住空间的水平视线距离最小为         m，这两幢楼为：         
1套住宅中有         个卫生间，其中         个卫生间设有外窗。
本项目如有多种户型，请填写下表：
	房间类型
	卫生间个数
	设有外窗的卫生间个数

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


3）证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图。

实际提交材料：
	     


4.5.7 屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象

1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（如本项目如为非空调、采暖建筑，此项不参评）

2) 评价要点：

简要说明该建筑中采用的防结露措施：（150字以内）

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑施工图设计说明、热工计算书及防结露措施构造做法详图。

要求：

热工计算书中应有对防结露措施的详细说明，并与细部图吻合。

实际提交材料：
	     


4.5.8在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1) 达标自评

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

在自然通风条件下，房间的屋顶内表面最高温度为         ℃；
东外墙的内表面最高温度为         ℃；西外墙的内表面最高温度为         ℃。

3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的内表面温度计算说明书。

要求：

内表面温度计算说明书中应包括：围护结构做法、热工性能的说明、上述各围护结构内表面温度计算的详细过程。

实际提交材料：
	     


4.5.9设采暖和（或）空调系统（设备）的住宅，运行时用户可根据需要对室温进行调控。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标、 FORMDROPDOWN 
不参评（本项目如为未采用采暖、空调系统的住宅，此项不参评）

2) 评价要点：

建筑所处城市的建筑气候分区：

 FORMDROPDOWN 
严寒地区、 FORMDROPDOWN 
寒冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬暖地区、 FORMDROPDOWN 
温和地区

简述室温调节手段：（150字以内）
	     


3) 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图设计说明。

要求：

暖通施工图设计说明中应有对室温调节手段的完整、详细说明，并与设计图纸吻合。

实际提交材料：
	     


4.5.10采用可调节外遮阳装置，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内。
1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

建筑所处城市的建筑气候分区：

 FORMDROPDOWN 
严寒地区、 FORMDROPDOWN 
寒冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬冷地区、 FORMDROPDOWN 
夏热冬暖地区、 FORMDROPDOWN 
温和地区

南向是否采用外遮阳： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

东向是否采用外遮阳： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

西向是否采用外遮阳： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否进行外遮阳与建筑一体化设计： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的遮阳系统设计说明、遮阳装置设计图纸、建筑施工图。

要求：

遮阳系统说明中应有对遮阳形式、遮阳效果的详细说明，并与图纸吻合。

实际提交材料：
	     


4.5.11设置通风换气装置或室内空气质量监测装置。

1) 达标自评：
 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

是否设有换气装置： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，新风量为：         m3/(h·p)；

是否设有独立新风系统： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，新风量为：         m3/(h·p)；

简要说明室内空气质量监测系统功能、监测参数。（150字以内）

	     


3) 证明材料

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通施工图设计说明、建筑智能化施工图设计说明。

要求：

1. 暖通施工图设计说明中应有对换气装置、独立新风系统的说明；

2. 建筑智能化施工图设计说明中应有对该系统的全面介绍，并与详图吻合。

实际提交材料：
	     


优选项

4.5.12 卧室、起居室（厅）使用蓄能、调湿或改善室内空气质量的功能材料。

设计阶段此项不参评。
4.6 运营管理
	名称
	类别
	编号
	标准条文
	达标
判定

	运营管理
	控制项
	4.6.1
	制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。
	—

	
	
	4.6.2
	住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.6.3
	制定垃圾管理制度，对垃圾物流进行有效控制，对废品进行分类收集，防止垃圾无序倾倒和二次污染。
	—

	
	
	4.6.4
	设置密闭的垃圾容器，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。
	—

	
	一般项
	4.6.5
	垃圾站(间)设冲洗和排水设施。存放垃圾及时清运，不污染环境，不散发臭味。
	—

	
	
	4.6.6
	智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	4.6.7
	采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。
	—

	
	
	4.6.8
	栽种和移植的树木成活率大于90%，植物生长状态良好。
	—

	
	
	4.6.9
	物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证。
	—

	
	
	4.6.10
	垃圾分类收集率（实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例）达90%以上。
	—

	
	
	4.6.11
	设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
	 FORMDROPDOWN 


	
	优选项
	4.6.12
	对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房。垃圾收集或垃圾处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。
	—


控制项

4.6.1 制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。
设计阶段此项不参评。

4.6.2 住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

住宅内水、电、燃气表具设置是否齐全： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

是否实行分户、分类计量与收费： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否

3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的各专业施工图。

要求：

施工图中应有计量表具设置情况的详细说明。
实际提交材料：
	     


4.6.3 制定垃圾管理制度，对垃圾物流进行有效控制，对废品进行分类收集，防止垃圾无序倾倒和二次污染。

设计阶段此项不参评。

4.6.4 设置密闭的垃圾容器，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。

设计阶段此项不参评。

一般项

4.6.5 垃圾站(间)设冲洗和排水设施。存放垃圾及时清运，不污染环境，不散发臭味。

设计阶段此项不参评。

4.6.6 智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

简要说明本项目中建筑智能化系统的功能：（300字以内）

	     


3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的建筑智能化施工图设计说明。

要求：

建筑智能化施工图设计说明中，应有对该系统功能的完整详细说明。
实际提交材料：
	     


4.6.7 采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

设计阶段此项不参评。

4.6.8 栽种和移植的树木成活率大于90%，植物生长状态良好。

设计阶段此项不参评。

4.6.9 物业管理部门通过ISO14001环境管理体系认证

设计阶段此项不参评。

4.6.10 垃圾分类收集率（实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例）达90%以上。
设计阶段此项不参评。

4.6.11 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
1) 达标自评：

 FORMDROPDOWN 
达标、 FORMDROPDOWN 
不达标

2) 评价要点：

1、具有公共使用功能设备为     ，是否设置在公共部位： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，若是，设置的位置为     
2、具有公共使用功能的管道为     ，是否设置在公共部位： FORMDROPDOWN 
是、 FORMDROPDOWN 
否，若是，设置的位置为     
3、其他便于维修和改造的措施：     
3) 证明材料：

建议提交清单：

由设计单位提供的暖通竣工图设计说明、给排水竣工图设计说明、暖通竣工图、给排水竣工图等。

要求：

相关专业施工图设计说明中应有对相应设备、管道设置的说明。

实际提交材料：
	     


优选项

4.6.12 对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房。垃圾收集或垃圾处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。

设计阶段此项不参评。

4、 附录

附录一 节能计算报告要求

1、 建筑总能耗包括建筑围护结构、采暖空调和照明的总能耗。
2、 参照建筑是进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算全年采暖和空调能耗用的假想建筑，参照建筑的形状、大小、朝向以及内部的空间划分和使用功能与所设计建筑完全一致，但围护结构热工参数和体形系数、窗墙比等重要参数应符合当地节能设计标准的刚性要求。
3、 节能设计标准中中对参照建筑和设计建筑的权衡计算参数、限值进行了详细规定，请参照执行。

4、 节能计算报告中应包括以下信息：
1） 设计建筑和参照建筑的热工节能设计：应涵盖当地节能设计标准中提到的所有围护结构参数；
2） 设计建筑和参照建筑的空调系统设置，包括：空调系统设置、设计参数、空调作息；
3） 设计建筑和参照建筑的内部负荷设置，包括：

i. 照明功率密度、照明作息；

ii. 人员密度、房间人员逐时在室率；

iii. 电气设备功率、电气设备功率逐时使用率；

4） 结论：根据当地节能标准中的相关规定，对各节能指标进行比较。
5、 说明：

1） “节能计算报告”的称呼容易被认为是建筑能耗计算或能耗预测。而实际上，能耗计算仅仅是为了确定围护结构参数。

2） 涉及能耗计算的，指住宅建筑标准在应用“性能化方法”时要求计算能耗，这是为了确定围护结构参数，而不是计算实际运行能耗。要注意的是，HVAC系统无论采用已设计方案，还是采用附录提供的系统和参数，计算参照建筑和所设计建筑能耗时，两建筑所有HVAC系统参数必须完全相同。因为此举目的是确定围护结构热工参数。不能认为，采取优于标准规定的COP或系统，可以提高节能率或降低围护结构性能指标，这不符合标准的原意。
3） 4.2.10条涉及的内容才提出计算能耗，其实这相当于标准能耗（当作100％）为参照建筑（或限值），设计建筑能耗为80％（同样，此时要求二者HVAC+照明全部参数相同）。
附录二 可再生能源利用设计说明要求

该说明文档应包括以下几方面内容：

1、可再生能源利用概述

对可再生能源的利用形式进行概述，并给出利用可再生能源提供的生活热水量（发电量），以及所提供的生活热水量（发电量）占该建筑总生活热水量（耗电量）的比例。

2、可再生能源利用系统

对利用可再生能源系统的形式及组成进行详细说明，并明确列出最终的系统设备选型，设备的能效比、效率等数据。

3、可再生能源利用率

针对所选用的系统形式，对可再生能源利用系统所能提供的生活热水量（电量）进行详细计算。

列表说明该建筑的生活热水用量（耗电量）的组成，及利用可再生能源提供的生活热水（电量）所占的比例。

附录三 非传统水源利用率计算书要求

非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。

非传统水源利用率可通过下列公式计算：

[image: image1.wmf]%

100

´

=

t

u

u

W

W

R



[image: image2.wmf]u

W



 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]O

s

r

R

W

W

W

W

+

+

+

=


式中，Ru---非传统水源利用率，％；

Wu---非传统水源设计使用量(规划设计阶段)或实际使用量(运行阶段)，m3/a；

Wt---设计用水总量(规划设计阶段)或实际用水总量(运行阶段)，m3/a ；

WR---再生水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a ；

Wr---雨水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a；

Ws---海水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a；

Wo---其他非传统水源利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a。

注：用水定额采用平均日用水量：固定系数（0.67～0.91，按照给水一、二、三分区和特大、大、中小城市的规模取值）×日最高用水量。

该说明文档应包括以下几方面内容：

1、 非传统水源来源

2、 非传统水源处理方式

3、 非传统水源利用形式

4、 非传统水源利用率计算，并填写下表：

	非传统水源设计使用量（m3/d）
	设计用水总量（m3/d）

（参照各省用水定额，需在表后列出详细用水项目）
	非传统水源利用率

	再生水设计利用量（m3/d）
	雨水设计利用量（m3/d）
	海水设计利用量（m3/d）
	其他非传统水源利用量（m3/d）
	
	

	
	
	
	
	
	


附录四 可再循环材料利用率计算书要求

可再循环材料主要包括金属材料（钢材、铜等）、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材。

可再循环材料总重量（t）=[钢材重量（kg）+铜材重量（kg）+木材重量（kg）+铝合金型材重量（kg）+石膏制品（kg）+玻璃重量（kg）]/1000

建筑材料总重量即为表中所有材料重量之和，换算为t（吨）

可再循环材料利用率C=可再循环材料总重量（t）/建筑材料总重量（t）

请完整填写下表：
	建筑材料种类
	体积

（m3）
	密度

（kg/m3）
	重量

（kg）
	可再循环材料总重量

（t）
	建筑材料总重量

（t）

	不可循环材料
	混凝土
	
	
	
	
	

	
	建筑砂浆
	
	
	
	
	

	
	水泥
	
	
	
	
	

	
	乳胶漆
	
	
	
	
	

	
	屋面卷材
	
	
	
	
	

	
	石材
	
	
	
	
	

	
	砌块
	
	
	
	
	

	可循环材料
	钢材
	
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	
	

	
	木材
	
	
	
	
	

	
	铝合金型材
	
	
	
	
	

	
	石膏制品
	
	
	
	
	

	
	门窗玻璃
	
	
	
	
	

	
	玻璃幕墙
	
	
	
	
	


�模拟分析报告中应有对所使用软件类型、版本的简要说明，对模型简化方法、主要参数设置进行介绍，并提供模拟计算电子文件。下同






_1207464669.unknown

_1207464717.unknown

_1207464488.unknown

